## Sheet1
附件-检验科项目更新需求1(老院区)
序号 | 仪器功能分类 | 设备名称 | 仪器数量 | 配置需求
临检项目
1 | 血球分析仪 | 血球分析仪 | 1 | 1.全自动五分类且能实现双通； 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 3.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家；且在室间质量评价中能单独分组； 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 5.综合检测速度≥100/小时，可以检测末梢血； 6.末梢血测定无需稀释可以直接上机测定，末梢血使用量≤40微升； 7.负责信息系统接口连接，及相应费用； 8.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。 9.负责信息系统接口连接，及相应费用。
2 | 尿液分析仪 | 尿液分析仪 | 1 | 1.能实现双通； 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 3.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 5.全自动干化学检测方法、速度>120/小时（为以后科室业务发展可单台或联机双台或者能连接尿沉渣分析仪） 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 7.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。 8.负责信息系统接口连接，及相应费用。
3 | 凝血分析 | 凝血分析仪 | 1 | 1.能实现双通； 2.可以闭盖穿刺进样； 3.试剂位权限开放，检验项目包括目前我院开展的常规凝血项目、D2聚体、FDP，检测项目以后可以拓展开展新项目如抗凝血酶III、蛋白C等； 3.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 4.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家； 5.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 6.全自动凝血分析检测系统，且“常规4项标本”综合检测速度>120个/小时； 7.负责信息系统接口连接，及相应费用。 8.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。 9.负责信息系统接口连接，及相应费用。
4 | 镜检项目分析 | 光学显微镜 | 1 | 1.主流品牌（双目镜，有低倍、高倍、油镜3个物镜）； 2.带图像采集功能； 3.厂家提供图像接口技术，配合LIS工程师可以实现LIS程序的图像采集。 4.负责信息系统接口连接，及相应费用。 5.提供配套的设备需求（电脑）。
5 | 临检组其他辅助设备 | 冷藏冰箱 | 1 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.试剂标本等专用； 4.冰箱2-8℃。
|  | 低速离心机 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。
|  | 恒温水箱 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.数显温度
生化及免疫项目
1 | 生化分析仪 | 全自动生化分析仪 | 1 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通； 2、带电解质模块，生化项目检测速度应≥1500测试/小时、ISE检测速度应≥500测试/小时； 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用。 3、样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4、有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 5、能识别凝块，仪器报警提示清晰； 6、能运行状态添加试剂。 7、提供配套的设备需求（配套生化检测用制水机、电脑、UPS电源等） 。 8、负责信息系统接口连接，及相应费用。
2 | 发光免疫分析仪 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通； 2、免疫项目检测速度应≥400测试/小时； 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用。 3、样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4、有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 5、能识别凝块，仪器报警提示清晰； 6、能运行状态添加试剂； 7、集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。 8、 能检测的传染病项目如HCV为第三代检测试剂，可检测NS5片段，HIV检测不低于第三代检测试剂。 9、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。 10、负责信息系统接口连接，及相应费用。
3 | 血气分析 | 全自动血气分析仪 | 3 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、检测项目应涵盖我科当前所开展血气项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、当前我院所用标准血气分析采血管能直接上机检测； 2、样本检测速度应≥30个/小时； 3、能实现双通。 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组； 3、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。 4、负责信息系统接口连接，及相应费用。
4 | 电解质 | 全自动电解质分析仪 | 2 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、检测项目应涵盖我科当前所开展项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通。 2、方便急诊检验 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组； 3、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 4、负责信息系统接口连接，及相应费用。
5 | 糖化血红蛋白 | 全自动糖化血红检测仪 | 1 | 1.能实现双通； 2.可以闭盖穿刺自动进样； 3.可以检测血红蛋白变异体； 3. 按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 4.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家； 5.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 6.检测速度≥50个/小时。 7.能全自动检测； 8.负责信息系统接口连接，及相应费用； 9.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 10、负责信息系统接口连接，及相应费用。
6 | 生化免疫其他辅助设备 | 低速离心机 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。
|  | 高速离心机 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。
|  | 冷藏冰箱 | 2 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.试剂标本等专用； 4.冰箱2-8℃。
|  | 梅毒水平旋转仪 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.用于TRUST检测专用； 4.数显时间，转数，转数应符合连续10-210转/分。
|  | 加样设备 |  | 单通道移液器（加样枪）：10ul 2支；100ul 2支； 200ul 2支；1000ul 2支。
特定蛋白检测项目
1 | 特定蛋白检测仪1 | 特定蛋白仪（检测全血CRP） | 1 | 1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 2.全自动检测； 3.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家； 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 5.能实现双通； 6.能检测全血标本，末梢血标本； 7.检测速度≥120个/小时； 8.负责信息系统接口连接，及相应费用。 9.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 10.负责信息系统接口连接，及相应费用。
2 | 特定蛋白检测仪2 | 特种蛋白仪(免疫) | 1 | 1.能实现全自动进样，双通功能； 2.试剂位≥ 30 个,样品位≥40，测试速度≥200T/H ，试剂位置有冷藏功能； 3.能实现样本自动稀释、自定义稀释 4.可检测项目种类含：尿肾功能系列(同时检测出尿微量白蛋白、尿肌酐等、同时也可拓展其他尿液生化检测如尿UTRF、尿α1微球蛋白等项目，项目 同时可拓展检测胸腹水、脑脊液等特殊样本； 5.全国室间质评参加单位位于前5且室间质评有单独分组； 6.仪器使用前需要进行性能验证； 7.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 8.负责信息系统接口连接，及相应费用。
急诊项目
1 | 化学发光设备 | 化学发光分析仪 | 1 | 一、主流品牌。 小型全自动化学发光设备（可用于心肌标志物、降钙素原及BNP检测等项目） 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通； 2、检测项目如心梗三项出结果时间能满足符合国家胸痛中心要求，且心肌标志物能单独检测； 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用。 3、样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4、有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 5、集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。 6、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 7、负责信息系统接口连接，及相应费用。