## Sheet1
附件-检验科项目更新需求2(新院区)
序号 | 仪器功能分类 | 设备名称 | 仪器数量 | 配置需求
临检项目
1 | 血球分析仪 | 血球分析仪 | 2 | 1.全自动五分类且能实现双通；能与我科拟购置的特定蛋白仪（检测全血CRP）联机使用； 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 3.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家；且在室间质量评价中能单独分组； 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 5.综合检测速度≥100/小时，可以检测末梢血； 6.末梢血测定无需稀释可以直接上机测定，末梢血使用量≤40微升； 7.负责信息系统接口连接，及相应费用； 8.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。
2 | 特定蛋白仪（检测全血CRP） | 特定蛋白仪（检测全血CRP） | 1 | 1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 2.全自动检测； 3.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家； 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 5.能实现双通；能与我科拟购置的全血细胞分析仪联机使用 6.能检测全血标本，末梢血标本； 7.检测速度≥120个/小时； 8.负责信息系统接口连接，及相应费用。 9.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）
3 | 尿液分析仪 | 尿液分析仪 | 1 | 1.能实现双通； 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 3.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 5.全自动干化学检测方法、速度>120/小时（为以后科室业务发展可单台或联机双台或者能连接尿沉渣分析仪） 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 7.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。
4 | 凝血分析 | 凝血分析仪 | 1 | 1.能实现双通； 2.可以闭盖穿刺进样； 3.试剂位权限开放，检验项目包括目前我院开展的常规凝血项目、D2聚体、FDP，检测项目以后可以拓展开展新项目如抗凝血酶III、蛋白C等； 3.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%； 4.全国室间质评参加单位位于前5且三甲医院用户超过20家； 5.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料； 6.全自动凝血分析检测系统，且“常规4项标本”综合检测速度>120个/小时； 7.负责信息系统接口连接，及相应费用。 8.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。
5 | 镜检项目分析 | 光学显微镜 | 2 | 1.主流品牌（双目镜，有低倍、高倍、油镜3个物镜）； 2.带图像采集功能； 3.厂家提供图像接口技术，配合LIS工程师可以实现LIS程序的图像采集。 4.负责信息系统接口连接，及相应费用。 5.提供配套的设备需求（电脑）。
6 | 临检组其他辅助设备 | 冷藏冰箱 | 2 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.试剂标本等专用； 4.冰箱2-8℃。
|  | 冷冻冰箱（-20℃） | 1 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.专用校准物等； 4.冰箱-20℃。
|  | 低速离心机 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。
|  | 高速离心机 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。
|  | 恒温水箱 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.数显温度
生化免疫项目
1 | 生化免疫检测流水线及配套设施 | 生化免疫检测流水线 | 1 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、有标本前、后处理系统（含全自动进样模块、标本回收模块等）； 2、生化项目检测速度应≥1500测试/小时、ISE检测速度应≥1000测试/小时、化学发光项目检测速度应≥800测试/小时； 3、能实现双通； 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用。 3、样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4、有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 5、能识别凝块，仪器报警提示清晰； 6、能运行状态添加试剂。 7、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 8、负责信息系统接口连接，及相应费用。
2 | 电解质 | 全自动电解质分析仪 | 2 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、检测项目应涵盖我科当前所开展项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通。 2、方便急诊检验 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组； 3、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源）。 4、负责信息系统接口连接，及相应费用。
3 | 生化免疫其他辅助设备 | 冷藏冰箱 | 2 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.试剂标本等专用； 4.冰箱2-8℃。
|  | 冷冻冰箱（-80℃） | 1 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.专用校准物等； 4.冰箱-20℃。
|  | 低速离心机 | 2 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。
|  | 加样设备 |  | 单通道移液器（加样枪）10ul 2支；100ul 2支； 200ul 2支；1000ul 2支。
|  | 电脑 | 1 | 主流品牌及配备打印复印机
4 | 发光免疫分析仪 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通； 2、免疫项目检测速度应≥400测试/小时； 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用。 3、样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4、有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 5、能识别凝块，仪器报警提示清晰； 6、能运行状态添加试剂； 7、集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。 8、 能检测的传染病项目、肿瘤标志物项目、内分泌疾病检测相关项目等。 9、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 10、负责信息系统接口连接，及相应费用。
微生物项目
1 | CO2培养箱 | CO2培养箱 | 2 | 1、主流品牌。 2、自动化程度高，能实现数显温度、湿度、CO2浓度及错误功能报警蜂鸣显示。 3、售后服务及时，免费维保至少5年； 4、提供配套的设备需求（UPS电源）。
2 | 生物安全柜 | A2型生物安全柜 | 2 | 1、主流品牌。 2、满足生物安全监测的要求
3 | 血培养系统 | 全自动血培养系统 | 2 | 一、主流品牌。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 三、自动化程度高。 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 3、提供配套的设备需求（UPS电源）。 4、血培养检测孔位数不低于128
4 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 2 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、检测项目应涵盖我科当前所开项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组； 3、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源、细菌菌悬液自动加样设备、细菌菌悬液浓度监测设备（数字浊度显示仪）等）。 4、负责信息系统接口连接，及相应费用。
5 | 高压灭菌锅设备 | 全自动高压灭菌器 | 2 | 1、主流品牌。 2、自动化程度高，能实现数显温度、时间、压力等值，及错误功能报警蜂鸣显示。 3、售后服务及时，免费维保至少5年； 4、提供配套的设备需求。
6 | 微生物其他设备 | 冷藏冰箱 | 2 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.试剂标本等专用； 4.冰箱2-8℃。
|  | 加样设备 |  | 单通道移液器（加样枪）：100ul 2支； 200ul 2支；1000ul 1支。
急诊项目
1 | 化学发光设备 | 化学发光分析仪 | 1 | 一、主流品牌。 小型全自动化学发光设备（可用于心肌标志物、降钙素原及BNP检测等项目） 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通； 2、检测项目如心梗三项出结果时间能满足符合国家胸痛中心要求，且心肌标志物能单独检测； 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用。 3、样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4、有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 5、集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。 6、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 7、负责信息系统接口连接，及相应费用。
输血科项目
1 | 全自动血型鉴定仪 | 全自动血型鉴定仪 | 2 | 一、主流品牌。 全国室间质评参加单位位于前5且三甲综合医院用户超过20家。 二、成本可控。 1、按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2、总耗占比应明显低于当前耗占比。 三、自动化程度高。 1、能实现双通； 四、质量可保障。 1、仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 2、检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用。 3、样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4、有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 5、集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。 6、提供配套的设备需求（电脑、UPS电源） 7、负责信息系统接口连接，及相应费用。
2 | 融浆机 | 全自动融浆机 | 2 | 1、基本功能:水浴式融化血浆。 2、融浆机材质：不锈钢。 3、血浆托架：不锈钢，融化后自动升起。 4、融化时间：小于30min。 5、融化容量：大于4袋/次
3 | 冷藏冰箱 | 冷藏冰箱 | 2 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.试剂标本等专用； 4.冰箱2-8℃。
4 | 冷冻冰箱（-20℃） | 冷冻冰箱（-20℃） | 1 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.专用校准物等； 4.冰箱-20℃。
5 | 低速离心机 | 低速离心机 | 1 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml）。
6 | 储血专用冰箱（温度可达2°-6°） | 储血专用冰箱（温度可达2°-6°） | 2 | 1、双温控、数显、报警蜂鸣； 2、联网监控；连接输血管理系统 3、储血专用； 4、三甲医院用户超过20家； 5、冰箱2-6℃； 6、提供输血科智能全温控监测设备及相应软件设备。
7 | 储血低温冰箱（-40°以下无霜） | 储血低温冰箱（-40°以下无霜） | 1 | 1、双温控、数显、报警蜂鸣； 2、联网监控；连接输血管理系统 3、储血专用； 4、三甲医院用户超过20家； 5、冰柜-40℃以下，无霜； 6、提供输血科智能全温控监测设备及相应软件设备。
8 | 血型卡孵育器 | 血型卡孵育器 | 2 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.温度控制数显。
9 | 血型卡离心机 | 血型卡离心机 | 2 | 1.主流品牌； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.启动即上锁，确保运行安全； 4.配置：可以离心我院使用的卡式血型鉴定卡及合血卡。
10 | 加样设备 | 加样设备 |  | 单通道移液器（加样枪）：25ul 4支 100ul 4支；1000ul 2支。